| Zamawiający: Gmina Strzelin |
| --- |
| Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin Polska | Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin Polska |
| Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE PN. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.” |
| Stadium opracowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak postępowania ZP.18.2010 |
| Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1 Część 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2 Część 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3 Część 3 Opis przedmiotu zamówienia |
| Strzelin, lipiec, 2010 roku |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego :	3

2.	Tryb udzielania zamówienia	3

3.	Rodzaj zamówienia	3

4.	Opis przedmiotu zamówienia	3

5.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	5

6.	Informacja o składaniu ofert częściowych	5

7.	Informacja o składaniu ofert wariantowych i umowie ramowej	5

8.	Informacja o aukcji elektronicznej i dynamicznym systemie zakupów	5

9.	Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp	5

10.	Informacja o zaliczkach	5

11.	Termin wykonania zamówienia	5

12.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	5

13.	Wykaz wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu	8

14.	Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	11

15.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	12

16.	Wymagania dotyczące wadium	13

17.	Termin związania ofertą	14

18.	Sposób obliczenia ceny oferty	15

19.	Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu	16

20.	Opis sposobu przygotowywania ofert	16

21.	Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert	18

22.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	19

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	21

24.	Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy	22

25.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	23

26.	Podwykonawstwo	24

27.	Wykaz załączników do niniejszej IDW	24

CZEŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Strzelin

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

Polska

# Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą - Pzp”. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r – Kodeks cywilny.

# Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedsięwzięcie obejmuje :

1.1. W miejscowościach przewidziano budowę grawitacyjno-ciśnieniowy systemu kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja techniczna obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w Szczawinie oraz rurociąg tłoczny do Strzelina. W projekcie przewidziano ciśnieniowe włączenie kanalizacji do istniejącego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Borowskiej w Strzelinie. Odprowadzał on ścieki ze Spółdzielni Mleczarskiej do Strzelina.

Projektowana sieć kanalizacyjna w związku  z jej usytuowaniem obejmuje 2 zlewnie kolektorów KS.

Kanały główne zaprojektowano z rur dwuściennych. strukturalnych o średnicy DN 200, wzdłuż dróg, w poboczach oraz na posesjach prywatnych wzdłuż pasa zabudowy.

Kanały boczne zaprojektowano z rur dwuściennych o średnicy DN 150 od granicy działki do kolektora głównego. Kanalizacja od studzienki zlokalizowanej na posesji przy istniejącym szambie lub odpływie z budynku do granicy działki będzie przedmiotem odrębnego opracowania. Do studzienki na posesji włączone będą  istniejące lub projektowane przyłącza kanalizacyjne z budynku.

Projekt obejmuje też 2 przepompownie ścieków oraz rurociągi tłoczne KT.

1.2. Rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Szczawin  ma na celu uzbrojenie nowych terenów przewidzianych pod rozbudowę miejscowości. Sieć będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wykonanie zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej zamknie wodociąg w pętle, przez co wzrośnie niezawodność działania sieci.

1.3. Zamawiający zwraca również uwagę na wykonanie innych robót jakie należy wykonać w ramach przedsięwzięcia objętego zamówieniem jak np. odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Szczawin ( na pełnej szerokości jezdni o nawierzchni bitumicznej).

1.4.Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia z czerwca 2008 roku obejmuje:

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi:

Długość L = 5758,9 m

rurociągów tłocznych  L = 728,0 m.

Długość kanałów  głównych (DN 200) wynosi L = 5046,0m, zaś kanałów  bocznych   (DN 150)  wynosi L= 712,9 m

2 obiekty pompowni ścieków

Sieć wodociągową z rur PE o  średnicy ( 110 PE-HD o łącznej długości  1947,7 m.

1.5.Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia ze stycznia  2009 roku obejmuje:

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o  średnicy ( 63 PE-HD o łącznej długości  67,6 m ; ( 32 PE-HD o długości 2,0m.

1.6. Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia z czerwca  2010 roku obejmuje:

### - Długość projektowanego wodociągu wynosi: 116,0  m Φ 110 PE ( roboty dodatkowe )

- Całkowita długość nowoprojektowanej projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej KS2.1 wynosi:L = 217,4 m  rurociągów tłocznych  L = 217,2 m.  ( roboty zamienne)

- Wodociąg z rur PE o  średnicy ( 110 PE-HD o długości  298,0 m. ( roboty zamienne)

- Przedmiot zamówienia, zdefiniowany według kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

| Słownik główny CPV Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane |
| --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części 3 niniejszej SIWZ – pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających uwzględniając treść przepisów artykułu 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy - Pzp.

# Informacja o składaniu ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# Informacja o składaniu ofert wariantowych i umowie ramowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Informacja o aukcji elektronicznej i dynamicznym systemie zakupów

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów.

# Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy – Pzp.

# Informacja o zaliczkach

Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.09.2011 roku .

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

- spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, łącznie nie mniej niż: 5000 mb sieci kanalizacyjnej zewnętrznej w tym co najmniej 3 km sieci grawitacyjnej; 2000 mb sieci wodociągowej zewnętrznej; co najmniej jednego obiektu pompowni ścieków.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 13.2 niniejszej IDW. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Wykonawca winien dysponować następującymi osobami lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji następujących osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

- kierownik budowy:

1 osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]),

- kierownik robót elektrycznych:

1 osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]),

c)	kierownik robót drogowych:

1 osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578], przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.]),

Nie jest dopuszczalne łączenie kilku funkcji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 13.3 i 13.4 niniejszej IDW. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

- W zakresie sytuacji finansowej wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN lub jej równowartość w walucie.

- W zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN lub jej równowartość w walucie.

Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 13.5 i 13.6 niniejszej IDW. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

Warunek potencjału ekonomicznego - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przypisany jest bezpośrednio wykonawcy/ om ubiegającemu/ cym się o udzielenie zamówienia i w tym zakresie wyłącznie od nich wymaga się jego spełnienia.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:

- Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty;

- przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oraz niniejszej SIWZ.

# Wykaz wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający żąda, przedstawienia następujących dokumentów:

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

  - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c Ustawy Pzp;

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 12 niniejszej IDW.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, przedstawienia następujących dokumentów:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej IDW wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 2.2 przedkłada:

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokument, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Inne dokumenty:

  - Formularz Oferty;

  - Tabela Ceny Ryczałtowej;

  - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/ cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

  - W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

  - dowód wniesienia wadium;

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 12.1.4) lit.a niniejszej IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 13.1.5) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów;

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganej przez zamawiającego przedstawia inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 2. i pkt 3. Dokumenty wymienione w pkt 1. i pkt 4. podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.

- Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 4.7). niniejszej IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium „cena".

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Ocena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

wartość punktowa A = 100 * Cmin/ Cn 	[pkt]

gdzie:

Cmin – cena (brutto) najniższa wśród oferowanych spośród ofert podlegających ocenie

Cn – cena (brutto) badanej oferty

2.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2)	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów.

3.	Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Pzp.

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy - Pzp.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

- Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:

Urząd Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, Polska.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bogusław Umiński. mail. zamowieniapubliczne@strzelin.pl , faks ( 71) 392 13 03

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje w od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

# Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub

  - nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

BZ WBK S.A. Oddział Strzelin nr 31 1090 2431 0000 0006 1600 0037

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 16.2. niniejszej IDW.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

  - nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

# Termin związania ofertą

1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowo zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Czynność powyższą może Wykonawca dokonać samodzielnie z własnej inicjatywy.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Sposób obliczenia ceny oferty

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ określone w części: 1, 2 i 3 oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT) .

- Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 22% stawkę należnego podatku VAT.

- Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy. Podana cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w wzorze umowy (część 2 SIWZ).

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, którą Wykonawca wyliczy z uwzględnieniem i wyszczególnieniem wskazanych pozycji w Załączniku nr 7 do IDW: „Tabela Ceny Ryczałtowej”. Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W Formularzu Oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, tj. wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji Tabeli Ceny Ryczałtowej według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części 2 niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy-Pzp.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3)	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bądź też przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą IDW i dołączone do oferty.

2. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest dokonywanie wpisów dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę także według zasad reprezentacji, o których mowa w IDW.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu i być zgodne ze wzorem.

- Składane dokumenty załączone do oferty powinny być w formie oryginałów (m.in. wszelkie oświadczenia i pełnomocnictwa oraz dokumenty przygotowywane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW) albo jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3.	Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW;

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

- oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymienione w pkt 13 IDW;

- wycenione roboty w formie Tabeli Ceny Ryczałtowej stanowiącej załącznik nr 7 do IDW.

2) Pożądane przez Zamawiającego jest zamieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1)	Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Wówczas należy je załączyć do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania".

2)	Nie można zastrzec w tej części oferty, która zawiera informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

# Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, pokój nr 20 – Biuro Obsługi Interesanta w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 19.08.2010r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci ją na podany przez Wykonawcę adres.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

Znak postępowania: ZP.18.2010

Nazwa i adres Wykonawcy:…….………………………………………

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane w przedsięwzięciu pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

Nazwa Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.08.2010 r. przed godz. 10:30

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania ofert i złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych - z dopiskiem odpowiednio: "zmiana oferty" lub „wycofanie oferty".

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, pokój nr 24, w terminie:

| w dniu | 19.08.2010r. | o godz. | 10.30 |
| --- | --- | --- | --- |

7.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także cena oferty, zostaną ogłoszone osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

10.	Powyższe informacje zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

11 Zamawiający poprawi w ofercie :

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny" Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty". Za dopuszczalne korekty omyłek w zakresie określonym w pkt.2) Zamawiający uzna:

a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT;

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i/lub wartości netto i kwoty podatku VAT,

3) inne omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy sporządzonej według wzoru zawartego w części 2 SIWZ „Wzór umowy". Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy będą dopuszczalne pod warunkiem wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 24 niniejszej IDW.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 22.1 lit.a niniejszej IDW również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy i okres rękojmi za wady. Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

- Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

1)	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  winno zostać wniesione w PLN.

3)	Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy , Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .

1)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego

3)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5)	W trakcie realizacji Umowy  wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt 1), jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7)	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania protokołu odbioru;

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi.

# Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:

    - zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

    - zmiana terminu realizacji umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących mieć istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane, przez okres dłuższy niż 14 dni;

    - zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

    - zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

    - zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Ogólne.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198 g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

- odwołanie do Prezesa Urzędu;

- skarga do sądu.

- Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

# Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy). Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

# Wykaz załączników do niniejszej IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| LP | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikiem do oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór Oświadczenia z art.22 ust.1 |
| 3 | Załącznik nr 3 | Wzór Oświadczenia z art.24 ust. 1 |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych |
| 6 | Załącznik nr 6 | Wzór Oświadczenia o posiadaniu uprawnień |
| 7 | Załącznik nr 7 | Tabela Ceny Ryczałtowej |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1 do IDW - Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelin

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

Polska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| LP | Nazwa(y) Wykonawców | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne - Pełnomocnik/

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr Faxu |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:

SIWZ ( część: 1, 2 i 3), wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami.

- cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Kwota netto:	zł

Słownie: 	zł

Plus podatek VAT w wys	%, tj. w kwocie:	zł

Słownie: 	zł

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości:	zł

słownie: 	zł

- oferujemy termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części 2 SIWZ,

7)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią pkt 23 IDW w wysokości :

8)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

9)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

10) Prace objęte zamówieniem Wykonawca zamierza wykonać siłami własnymi za wyjątkiem prac podanych w poniższym punkcie.

11) Następujące prace Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (wypełnić, o ile dotyczy):

| Lp. | Zakres |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

12) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

13) Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do IDW

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust.1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 .) w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

Działając w imieniu

......................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

NIP:………..……………………………….,  REGON:………………………………………

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 .), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia*;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej*.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

………………………………………………………………………………………………….

Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

*Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 do IDW

Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w postępowaniu na *:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy, NIP,REGON	.…………………………………………………………………..

tel	 fax........................................................

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

………………………………………………………………………………………

Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie wypełnia każdy z Partnerów składających wspólną ofertę

Załącznik nr 4 do IDW

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Podstawa do dysponowania osobami Wykonawca polegać będzie na, osobach innych podmiotów – zgodnie z art. 26 ust. 2b | Specjalność, nr uprawnień** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK* | NIE |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | kierownik budowy |  |  |  |
|  | kierownik robót drogowych |  |  |  |
|  | kierownik robót elektrycznych |  |  |  |

* Należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, powyżej Wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

** Należy załączyć Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – zał. nr 6 do SIWZ

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego

…… ...............................												………………………………………………………….

(data, miejscowość)													(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązania)

Załącznik nr 5 do IDW

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia na roboty budowlane :

| L.p. | Nazwa zamówienia | Przedmiot zamówienia/zakres robót/opis potwierdzający spełnienie warunku | Data wykonania | Miejsce wykonania | zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

…… ...............................												………………………………………………………..

(data, miejscowość)													(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązania)

Załącznik nr 6 do IDW

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

Oświadczam(y), że:

osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wskazane w zał. nr 4 do IDW posiadają:

- uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ - zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006r., poz. 578;

- wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zm.)

..............................................				………………………………………

(miejscowość, data)					(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 7 do IDW

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

dla robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 		ZP.18.2010

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelin

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Instrukcją dla Wykonawców, warunkami wzoru Umowy,

2. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane procentowym zaawansowaniem robót.

3. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie umowy ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace (gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytaj łącznie wszystkie dokumenty).

4. Cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji Tabeli ceny ryczałtowej. Będzie uznane, że koszt pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Tabeli ceny ryczałtowej.

5. Ceny pozycji w Tabeli ceny ryczałtowej powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zrealizujemy niniejsze zamówienia za poniższą cenę ryczałtową :

TABELA ZBIORCZA CENY RYCZAŁTOWEJ

| I | Nazwa elementu w odniesieniu do dokumentacji technicznej opracowanej przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia z czerwca 2008 roku | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sieć wodociągowa w tym: |  |
| 1a | - roboty ziemne |  |
| 1b | - roboty montażowe |  |
| 2 | Sieć sanitarna w tym: |  |
| 2a | - roboty ziemne |  |
| 2b | - roboty nawierzchniowe |  |
| 2c | - roboty montażowe |  |
| 3 | Rurociągi tłoczne i pompownie w tym: |  |
| 3a | - roboty ziemne |  |
| 3b | - roboty montażowe |  |
| 3c | - pompownia P1 i P2 |  |
| 4 | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczawin, gm. Strzelin w tym: |  |
| 4a | - zasilanie pompowni ścieków – P2 |  |
| 4b | - instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków |  |
| 4c | - system wizualizacji SUW 300 w Strzelinie |  |
| 5 | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Pęcz, gm. Strzelin w tym: |  |
| 5a | - zasilanie pompowni ścieków – P1 |  |
| 5b | - instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków |  |
| 5c | - system wizualizacji SUW 300 w Strzelinie |  |
| II | Nazwa elementu w odniesieniu do dokumentacja technicznej opracowanej przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia ze stycznia 2009 roku | Wartość [PLN] |
| 6 | Sieć wodociągowa w tym: |  |
| 6a | - roboty ziemne |  |
| 6b | - roboty montażowe |  |
| III | Nazwa elementu w odniesieniu dokumentacji technicznej opracowanej przez Pracownię Projektową Pani Anny Prokopowicz z Wrocławia z czerwca 2010 roku | Wartość [PLN] |
| 7 | Sieć wodociągowa w drodze dz.183/7 fi 110 o długości L=116mb. |  |
| 8 | Pozostała sieć wodociągowa |  |
| 9 | Sieć kanalizacji sanitarnej |  |
| 10 | Cena Ofertowa nie zawierająca VAT poz. Od 1 do 9 |  |
| 11 | VAT |  |
| 12 | Cena Ofertowa zawierająca VAT poz.10 + 11 |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

…… ...............................					………………………………………

(data, miejscowość)						(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązania)

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od potrzeby.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.