## STB.8 STROPY

# CPV             45262300-4

# B.08.00.00

l.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropów żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych w elementach objętych kontraktem.

B.08.01.00 Stropy żelbetowe monolityczny oraz gęstożebrowych z pustakami ceramicznymi

B.08.02.00 Płyty żelbetowe stopni widowni i estrady

B.08.03.00 Schody

1.4. Określenia podstawowe.

### Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Beton i składniki wg. B.04.00.00

2.2. Stal zbrojeniowa wg. B.03.00.00

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport -

Przewiduje się dostarczenie betonu na budowę mieszalnikami tzw.,,gruszkami" zgodnie z opisem B.04.00.00 pkt.4

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport -

Przewiduje się dostarczenie betonu na budowę mieszalnikami tzw.,,gruszkami" zgodnie z opisem B.04.00.00

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.

5.1. Strop monolityczny oraz płyty schodów

5.1.1Warunki przystąpienia do robót:

* zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną

* wypoziomowanie podpór.

5.1.2.. Wieńce stropowe

- wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem.

5.1.3. Betonowanie stropu monolitycznego.

* Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia deskowania
stropu a także zbrojenie elementów monolitycznych stropu łącznie z podciągami i wieńcami.

* Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie polać wodą.

• Betonowanie betonem B20 lub B25(zgodnie z dokumentacją projektową) należy wykonywać na całej rozpiętości stropu.

• Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności
najwyżej 0,075 m3.

5.2. Montaż stropów gęstożebrowych.

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót:

zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
wypoziomowanie podpór.

5.2.2. Układanie i podpieranie belek:

belki należy układać w rozstawie zależnym od typu,

najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić Iłem,

należy stosować podpory montażowe w ilości:

- przy rozpiętości do 3,6 m -1

- przy rozpiętości od 4,2-6,0 m - 2

- przy rozpiętości od 6,6-7,8 m - 3

* przy rozpiętości stropu powyżej 6.0 m zaleca się montować belki z ujemną
strzałką ugięcia do 2 cm,

5.2.3. Układanie pustaków.

Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na
poziomie 60 cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym
kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do
wieńców, podciągów i belek powinny być zamknięte.

6.  Kontrola Jakości.

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5, po zabetonowaniu należy sprawdzić:

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu,

- poziom wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy,

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest l m2 stropu.

8. Odbiór robót.

- Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór końcowy

- Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.  Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.9

Podstawę płatności stanowi cena za l m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.