Strzelin 24 czerwca 2010

ZP-341/13/1/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka kultury wraz z parkingiem.”

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. Branża elektryczna. Czy należy wyceniać urządzenia aparatury oświetleniowo- efektowej oraz reflektory, gdyż wg opisu nie wchodzą one w zakres opracowania ?

Ad. 1. Należy wycenić jeśli aparatura oświetleniowa znajduje się w projekcie.

Pytanie 2. Branża elektryczna. W zestawieniu materiałów podany jest UPS 230 kV – 1 kVA natomiast na schemacie rys. nr E-05 UPS 230 v – 2 KVA. Który jest właściwy ?

Ad. 2. Przyjąć należy 2 kVA.

Pytanie 3. W jakim załączniku na stronie internetowej umieszczona jest branża Akustyka?

Ad.3. Projekt akustyki został uzupełniony.

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ Jerzy Matusiak