| NAZWA INWESTYCJI | : | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W STRZELINIE UL. SKAWIŃSKA 2, DZ. NR 74/2 AM – 4ETAP II |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | STRZELIN, UL. SKAWIŃSKA 2 |
| INWESTOR | : | ADMINISTRACJA BUDYNKÓW I LOKALI W STRZELINIE |
| ADRES INWESTORA | : | 57-100 STRZELIN, UL. MICKIEWICZA 8 |
| BRANŻA | : | BUDOWLANA |

| DATA OPRACOWANIA | : | 27.05.2011 r. |
| --- | --- | --- |

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W STRZELINIE UL. SKAWIŃSKA 2, DZ. NR 74/2 AM – 4ETAP II

OBMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ELEWACYJNE |
| 1 d.1 | Analiza | Rozebranie istniejącego ocieplenia | m2 |  |  |
|  |  | 580.74 | m2 | 580.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.74 |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  |  | 580.74 | m2 | 580.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.74 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0347-09 analogia | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Skucie węgarków okiennych dla wykonania ocieplenia. | m2 |  |  |
|  |  | 0.2*(2*1.5+1.0)*(20+22)+0.2*(2.2+1.0)*22 | m2 | 47.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.68 |
| 4 d.1 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (warstwa podkładowa i wierzchnia), gruntowaniem powierzchni Uwaga: cokół elewacyjny do wysokości 50 cm z wyprawy elewacyjnej utwardzonej zmywalnej jednorodnej typu marmolit | m2 |  |  |
|  |  | 17.6*(12.0+10.0)+2*12.1*12.3+2*5.3*1.7+3.4*1.8-42*1.1*1.65-22*1.1*2.15 | m2 | 580.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.74 |
| 5 d.1 | KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej, gruntowaniem powierzchni | m |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1) | m | 59.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.40 |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 |  |  |
|  |  | 1.1*(20+22+22)*0.3+1.65*42*0.3*2+2.15*22*2 | m2 | 157.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157.30 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Wymiana kratek wentylacyjnych zew. w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 40 | szt. | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 8 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Przedłużenie istniejących, nowych nawietrzaków podokiennych na dł. ok. 10 cm | szt. |  |  |
|  |  | 22 | szt. | 22.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów , parapetów zew.itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 0.45*[16.9+12*2} | m2 | 18.40 |  |
|  |  | 0.65*16.9 | m2 | 10.98 |  |
|  |  | 43*0.32*1 | m2 | 13.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.14 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0506-02 analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej z pomalowaniem farbą poliwinylową do nowych obróbek blacharskich | m2 |  |  |
|  |  | 18.40+10.98 | m2 | 29.38 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.38 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.8*0.1 | m3 | 4.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.75 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr. kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.8*0.5 | m3 | 23.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.76 |
| 13 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.5 | m2 | 29.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.70 |
| 14 d.1 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.5 | m2 | 29.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.70 |
| 15 d.1 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.5 | m2 | 29.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.70 |
| 16 d.1 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 29.7 | m2 | 29.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.70 |
| 17 d.1 | KNR 0-23 2612-05 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt |  |  |
|  |  | 29.7*5 | szt | 148.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148.50 |
| 18 d.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.5 | m2 | 29.70 |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*2 | m2 | 118.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148.50 |
| 19 d.1 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m |  |  |
|  |  | 4*0.6 | m | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.8*0.5 | m3 | 23.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.76 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 |  |  |
|  |  | 2*(17.6+12.1)*0.8 | m2 | 47.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.52 |
| 22 d.1 | KNR-W 2-02 1519-04 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zmywalną | m2 |  |  |
|  |  | 17.6*(12.0+10.0)+2*12.1*12.3+2*5.3*1.7+3.4*1.8 | m2 | 709.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 709.00 |
| 23 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Załadunek, transport i utylizacja materiałów po rozbiórce istniejącego ocieplenia z płyt styropianowych gr. 6 cm | m2 |  |  |
|  |  | 580.74 | m2 | 580.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.74 |
| 24 d.1 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 |  |  |
|  |  | 580.74 | m2 | 580.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.74 |
| 25 d.1 | Analiza | Wstawienie kompletnego elementu typowego nawiewu grawitacyjnego korytarzy i klatki schodowej o konstrukcji metalowej w ścianie zew. na poziomie parteru - lokalizacja do uzgodnienienia z Zamawiającym na etapie robót wraz z wykuciem otworu i obróbką obsadzenia. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 |  | Stolarka budowlana |
| 26 d.2 | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.95*0.77 | m2 | 0.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.73 |
| 27 d.2 | KNR 0-19 0929-09 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.1*1.65*(12+1+9+4)+1.1*2.15*(6+1+6+4) | m2 | 87.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.40 |
| 28 d.2 | KNR 0-19 0930-12 | Wymiana drzwi zew. wejściowych drewnianych, dwuskrzydłowych płycinowych przeszklonych na drzwi drewniane częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym ( doświetlenie) z zachowaniem wielkości i podziału otworu drzwiowego | m2 |  |  |
|  |  | 1.7*1.95 | m2 | 3.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.32 |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych wew. | m |  |  |
|  |  | 1.05*(6+1+6+4+12+1+9+4) | m | 45.15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.15 |
| 30 d.2 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m w kolorze białym , szer. ok. 30 cm | szt |  |  |
|  |  | (6+1+6+4+12+1+9+4) | szt | 43.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.00 |
| 31 d.2 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zew. z blachy powlekanej, długości ok. 1 m , o szer. w rozwinięciu ok. 37 cm | szt |  |  |
|  |  | 43 | szt | 43.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.00 |
| 3 |  | Roboty towarzyszące |
| 32 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana rynny | m |  |  |
|  |  | 16.9 | m | 16.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.90 |
| 33 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z przeróbką długości haków wydłużenie o ok. 5-7cm.i malowaniem farbą poliwinylową Lowicyn lub równoważną. | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 34 d.3 | KNR-W 2-15 0222-02 | Demontaż istniejących rur żeliwnych kielichowych i montaż nowych czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 35 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej z wyposażeniem ( wsporniki, uchwyty, łączniki itp.) i przeróbkami pod docieplenie oraz z kompletnymi pomiarami elektrycznymi | m |  |  |
|  |  | 4*10 | m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 4 |  | Roboty budowlane wew. budynku - pomieszczenie łazienki parter i elementy wentylacji |
| 36 d.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - w łazienkach i sanitariatach | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 37 d.4 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | [0.8*2+2*2]*2-0.7*2 | m2 | 9.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.80 |
| 38 d.4 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | [0.8*2+2*2]*2.85-0.7*2 | m2 | 14.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.56 |
| 39 d.4 | KNR 4-01 0711-02 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) | m2 |  |  |
|  |  | 14.56 | m2 | 14.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.56 |
| 40 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie istniejącej ścianki ( nadbudowa) działowej z płyt GK gr. 8 cm stałym przeszkleniem ze szkła bezpiecznego wraz z wykonaniem konstrukcji mocującej | m2 |  |  |
|  |  | 0.26*2 | m2 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.52 |
| 41 d.4 | KNR 4-01 0621-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania | m2 |  |  |
|  |  | 3 | m2 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 42 d.4 | KNR 4-01 0622-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. do 2 m2 metoda smarowania | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 43 d.4 | KNR K-04 0501-04 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 1.6 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 44 d.4 | KNR K-04 0501-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.6 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 45 d.4 | KNR 0-41 0101-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 2.5 | m2 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 46 d.4 | KNR 0-41 0104-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN | m |  |  |
|  |  | 2.5 | m | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 47 d.4 | KNR 0-41 0106-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia | m2 |  |  |
|  |  | 2.5 | m2 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 48 d.4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 |  |  |
|  |  | 5.6*2-0.7*2 | m2 | 9.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.80 |
| 49 d.4 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą z wykonaniem spływu brodzikowego w posadzce | m2 |  |  |
|  |  | 1.6 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 50 d.4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości sokolika równej 15 cm | m |  |  |
|  |  | 5.6 | m | 5.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.60 |
| 51 d.4 | KNR 2-17 0138-01 | Wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 52 d.4 | Kalkulacja indywidualana | Wstawienie kratek wentylacji nawiewnej w skrzydłach drzwiowych płytowych w pomieszczeniach kuchennych i ściance działowej z płyt GK i pilśniowych w pom. łazienki na parterze | szt. |  |  |
|  |  | 4+1 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 53 d.4 | KNR 2-02 1020-01 | Drzwi harmonijkowe z ościeżnicą do pomieszczenia łaz. parter kompletne | m2 |  |  |
|  |  | 0.7*2.0 | m2 | 1.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.40 |
| 54 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, łazienka parter | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 55 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 5.6*0.9 | m2 | 5.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.04 |
| 56 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż istniejącej armatury sanitarnej w pomieszczeniu łazienki: baterie | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 57 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż syfonu i osłony brodzika z płytek w posadzce | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 58 d.4 | KNR 4-02 0201-03 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm | msc. |  |  |
|  |  | Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.8 | m |  | 2.80 |
|  |  | 1 | msc. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 59 d.4 | KNR 4-02 0210-02 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. |  |  |
|  |  | Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 | m |  | 2.00 |
|  |  | 1 | msc. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 60 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki: montaż oprawy nasufitowej szt. 1, gniazdo elektryczne z bolcem hermetyczne podtynkowe szt. 1, wyłącznik oświetleniowy szt. 1 | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 61 d.4 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana istniejącej muszli WC z wyposażeniem na muszlę kompaktową z wyposażeniem | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 62 d.4 | KNR 0-14 2011-01 | Obudowa elementów pionu kanalizacji sanitarnej płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 | m2 |  |  |
|  |  | 0.35*2.85 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |